УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования «Камбарское»

Шулепов Николай Юрьевич

УР, г.Камбарка, ул. Советская, 18

(почтовый индекс и адрес, телефон,

3-06-08, mokambarka2012@mail.ru

факс, адрес электронной почты)

| « | 29 | » | мая | 20 | 19 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | УР, г.Камбарка, ул. Пролетарская, дом № 43а |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки | 25 квартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1977 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6. Степень фактического износа |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 25 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 2625 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 724,1 | кв. м |
| --- | --- | --- |

| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 512,5 | кв. м |
| --- | --- | --- |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) |  | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 227,8 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 227,8 | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | - |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |
| II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. | Фундамент | б.ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | деревянное | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | деревянное | удовлетворительное |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | дощатые с окр. | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | летние и зимние | удовлетворительное |
|  | двери | филейные | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | Внутренняя стены | штукатурка споб. | удовлетворительное |
|  | Наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | - |  |
|  | электроплиты | - |  |
|  | телефонные сети и оборудование | - |  |
|  | сети проводного радиовещания | - |  |
|  | сигнализация | - |  |
|  | мусоропровод | - |  |
|  | лифт | - |  |
|  | вентиляция | - |  |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | да | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - |  |
|  | водоотведение | да | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | газ. бал | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - |  |
|  | отопление (от домовой котельной) | - |  |
|  | Печное отопление | - |  |
|  | калориферы | - |  |
|  | АГВ | - |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльцо | да | удовлетворительное |

Глава муниципального образования «Камбарское»

(должность, ф. и. о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | Шулепов Н. Ю. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф. и. о.) |